## Voorblad
PRIJSLIJST SONEL
UW LEVERANCIER:
Heeft u vragen over deze prijslijst of wenst u geadviseerd te worden door
één van onze productspecialisten, neem dan contact op
met onze afdeling verkoop, telefoon: +31 (0)184 642 343.
1 maart 2025

## Prijslijst Sonel 010325
Artikelnr. | Product | Type | Artikel omschrijving | Prijs | Conditiegroep | EAN
01682497 | WMGBMZC310 | WMGBMZC310 | Sonel WMGBMZC310 MZC-310S Impedantietester, teststroom 42/280A, inclusief software | 2403 | SN03 | 5907624011083
01682691 | 094229008 SONEL-PE | 094229008 SONEL-PE | Sonel 094229008 SONEL-PE SONEL-PE PC-SOFTWARE WINDOWS | 347 | SN01
01682885 | WAPRZOPTORS | WAPRZOPTORS | Sonel WAPRZOPTORS OPTO-RS Serieel kabel | 50 | SN01 | 5907624000650
01682982 | WAPRZRS232 | WAPRZRS232 | Sonel WAPRZRS232 RS-232 serieel kabel | 23 | SN01 | 5907624000667
01868690 | WAPRZ025REBBSZ | WAPRZ025REBBSZ | Sonel WAPRZ025REBBSZ Meetsnoer op een haspel met bananenstekkers; 25 m.; rood | 60 | SN01 | 5907624000476
01942425 | WAFUTS1 | WAFUTS1 | Sonel WAFUTS1 S1 - Draagtas | 23 | SN01 | 5907624000315
02127673 | WAADAAGT63P | WAADAAGT63P | Sonel WAADAAGT63P AGT-63P Drie fase adapter 63A - 5 polig | 225 | SN01 | 5907624001060
02134172 | WAADAAGT16P | WAADAAGT16P | Sonel WAADAAGT16P AGT-16P Drie fase adapter 16A - 5 polig | 89 | SN01 | 5907624001084
02134948 | WAPRZ020YEBB | WAPRZ020YEBB | Sonel WAPRZ020YEBB Meetsnoer met bananen plug 20m; geel | 52 | SN01 | 5907624000858
02144939 | WASONG30 | WASONG30 | Sonel WASONG30 Aardelektrode (pen); 30 cm | 25 | SN01 | 5907624000704
30059461 | WAAKU03 | WAAKU03 | Sonel WAAKU03 NiMH batterij 4,8V 3Ah voor MMR | 168 | SN01 | 5907624000179
30095157 | WMGBMPI520 | WMGBMPI520 | Sonel WMGBMPI520 MPI-520 Installatietester voor professionals | 1829 | SN02 | 5907624013162
30095254 | WMGBMRU200 | WMGBMRU200 | Sonel WMGBMRU200 MRU-200 Aardverspreidingsweerstandmeter met impulsmethode | 2202 | SN02 | 5907624015173
30095739 | WMGBTKF12 | WMGBTKF12 | Sonel WMGBTKF12 TKF-12 Draaiveldmeter, bereik van 100V - 700VAC | 121 | SN01 | 5907624018143
30095836 | WMGBTKF13 | WMGBTKF13 | Sonel WMGBTKF13 TKF-13 Contactloze draaiveldmeter bereik van 10 tot 700V | 210 | SN01 | 5907624018150
30095933 | WACEGC3OKR | WACEGC3OKR | Sonel WACEGC3OKR C3 Stroomtang 1000A AC | 262 | SN01 | 5907624001046
30096030 | WACEGN1BB | WACEGN1BB | Sonel WACEGN1BB N1 Stroomtang 1000A/AC tbv LKZ, MRU en MPI series | 510 | SN01 | 5907624001053
30096224 | WAFUTS2 | WAFUTS2 | Sonel WAFUTS2 S2 - Draagtas MIC-2 | 33 | SN01 | 5907624000964
30096321 | WAFUTL2 | WAFUTL2 | Sonel WAFUTL2 L2 - Draagtas | 65 | SN01 | 5907624000254
30181778 | WAPRZ025BUBBSZ | WAPRZ025BUBBSZ | Sonel WAPRZ025BUBBSZ Meetsnoer op een haspel met bananenstekkers; 25 m.; blauw | 60 | SN01 | 5907624000469
30181875 | WAPRZ050YEBBSZ | WAPRZ050YEBBSZ | Sonel WAPRZ050YEBBSZ Meetsnoer op een haspel met bananenstekkers; 50 m.; geel | 83 | SN01 | 5907624000483
30182166 | WASONG80 | WASONG80 | Sonel WASONG80 Aardelektrode (pen); 80 cm | 144 | SN01 | 5907624000711
30182263 | WAFUTL3 | WAFUTL3 | Sonel WAFUTL3 L3 - Draagtas voor de aardelektrode (pen); 0,8 m. | 23 | SN01 | 5907624000261
30182360 | WAZACIMA1 | WAZACIMA1 | Sonel WAZACIMA1 Aansluitklem | 48 | SN01 | 5907624000742
30189150 | WASONSPGB1 | WASONSPGB1 | Sonel WASONSPGB1 Kelvin meetpen enkel | 44 | SN01 | 5907624001145
30189247 | WASONKEL20GB | WASONKEL2OGB | Sonel WASONKEL2OGB Kelvin meetpen dubbel | 58 | SN01 | 5907624001152
30191575 | WAADAAGT32P | WAADAAGT32P | Sonel WAADAAGT32P AGT-32P Drie fase adapter 32A - 5 polig | 98 | SN01 | 5907624001077
30195843 | WAKROKELK06 | WAKROKELK06 | Sonel WAKROKELK06 K06 - Kelvin klem | 77 | SN01 | 5907624000360
30195940 | WASONYEOGB1 | WASONYEOGB1 | Sonel WASONYEOGB1 Meetprobe met 4mm aansluiting; geel | 15 | SN01 | 5907624000896
30197201 | WAPOZSZP1 | WAPOZSZP1 | Sonel WAPOZSZP1 haspel voor meetsnoeren (leeg) | 23 | SN01 | 5907624000735
30208453 | WMGBCMM40 | WMGBCMM40 | Sonel WMGBCMM40 CMM-40 Industriële multimeter, IP67, auto ranging en geheugen | 241 | SN01 | 5907624021310
30208647 | WMGBMRU120 | WMGBMRU120 | Sonel WMGBMRU120 MRU-120 Aardverspreidingsweerstandmeter met alle meetmethodes | 1510 | SN02 | 5907624015395
30210587 | WMGBCMP200 | WMGBCMP200 | Sonel WMGBCMP200 CMP-200 AC Lekstroomtang 0-200A, resolutie vanaf 0,1mA | 79 | SN01 | 5907624021396
30210781 | WMGBCMP1006 | WMGBCMP1006 | Sonel WMGBCMP1006 CMP-1006 AC/DC Stroomtang 0-1000A met multimeter functies | 154 | SN01 | 5907624021341
30214370 | WMGBMMR630 | WMGBMMR630 | Sonel WMGBMMR630 MMR-630 Micro-ohmmeter, resolutie 0,1µOhm, inclusief USB Adaptor | 3805 | SN02 | 5907624020276
30223003 | WMGBMMR620 | WMGBMMR620 | Sonel WMGBMMR620 MMR-620 Micro-ohmmeter, resolutie 1µOhm, inclusief USB Adaptor | 2776 | SN02 | 5907624015180
30223100 | WAKPLLADMPI520 | WAKPLLADMPI520 | Sonel WAKPLLADMPI520 Laadset voor MPI520 (lader + batterij) | 214 | SN01 | 5907624001268
30223197 | WAAKU07 | WAAKU07 | Sonel WAAKU07 AKU-07 NiMH batterij 4,8V 4,2Ah | 172 | SN01 | 5907624001237
30223294 | WMGBMPI525 | WMGBMPI525 | Sonel WMGBMPI525 MPI-525 Installatietester met 2500V riso meting | 2026 | SN03 | 5907624013339
30223391 | WAPRZLAD12SAM | WAPRZLAD12SAM | Sonel WAPRZLAD12SAM 12V auto oplader kabel | 15 | SN01 | 5907624001169
30231248 | WAPRZ1X8REBB | WAPRZ1X8REBB | Sonel WAPRZ1X8REBB Meetsnoer met 4mm aansluiting; 1,8m; 5kV; rood | 29 | SN01 | 5907624000599
30231345 | WAPRZ1X8BUBB | WAPRZ1X8BUBB | Sonel WAPRZ1X8BUBB Meetsnoer met 4mm aansluiting; 1,8m; 5kV; blauw | 29 | SN01 | 5907624000582
30231442 | WAPRZ1X8BLBB | WAPRZ1X8BLBB | Sonel WAPRZ1X8BLBB Meetsnoer afgeschermd met 4mm aansluiting; 1,8m; 5kV; zwart | 31 | SN01 | 5907624000575
30244440 | WAPRZ1X2BUBB | WAPRZ1X2BUBB | Sonel WAPRZ1X2BUBB Meetsnoer 4mm plug; 1,2m; blauw | 25 | SN01 | 5907624000957
30244537 | WAPRZ1X2REBB | WAPRZ1X2REBB | Sonel WAPRZ1X2REBB Meetsnoer 4mm plug; 1,2m; rood | 25 | SN01 | 5907624000834
30244634 | WAPRZ1X2YEBB | WAPRZ1X2YEBB | Sonel WAPRZ1X2YEBB Meetsnoer 4mm plug; 1,2m; geel | 25 | SN01 | 5907624000827
30244828 | WAKROYE20K02 | WAKROYE20K02 | Sonel WAKROYE20K02 K02 - Krokodillenklem geel | 19 | SN01 | 5907624000384
30244925 | WASONREOGB1 | WASONREOGB1 | Sonel WASONREOGB1 Meetprobe met 4mm aansluiting; rood | 15 | SN01 | 5907624000919
30245022 | WASONBUOGB1 | WASONBUOGB1 | Sonel WASONBUOGB1 Meetprobe met 4mm aansluiting; blauw | 15 | SN01 | 5907624000926
30251521 | WAKROBU20K02 | WAKROBU20K02 | Sonel WAKROBU20K02 K02 - Krokodillenklem blauw | 19 | SN01 | 5907624000940
30276935 | WMGBMPI502 | WMGBMPI502 | Sonel WMGBMPI502 MPI-502 Compacte installatietester | 910 | SN02 | 5907624013377
30277226 | WMGBDIT500 | WMGBDIT500 | Sonel WMGBDIT500 DIT-500 Infrarood thermometer -50-1600°C, laserpointer, K-koppel | 480 | SN01 | 5907624021365
30278002 | WAZAS3X5Z1 | WAZAS3X5Z1 | Sonel WAZAS3X5Z1 Voedingsadapter voor MIC-1000/2500 | 87 | SN01 | 5907624000766
30282270 | WMGBCMM10 | WMGBCMM10 | Sonel WMGBCMM10 CMM-10 Multimeter, CAT II 600V, auto ranging, auto-off | 50 | SN01 | 5907624021303
30289933 | WAPRZMIC2500 | WAPRZMIC2500 | Sonel WAPRZMIC2500 Test kabel 2,5kV met viervoudige stekker tbv MIC2500 | 64 | SN01 | 5907624000674
30291000 | WAADAWS01 | WAADAWS01 | Sonel WAADAWS01 WS-01 Probe met START knop en UNI-SCHUKO | 94 | SN01 | 5907624000131
30291194 | WAPRZ005REBB | WAPRZ005REBB | Sonel WAPRZ005REBB Meetsnoer met bananen plug 5m; rood | 40 | SN01 | 5907624000988
30291291 | WAPRZ010REBB | WAPRZ010REBB | Sonel WAPRZ010REBB Meetsnoer met bananen plug 10m; rood | 48 | SN01 | 5907624000971
30291388 | WAPRZ020REBB | WAPRZ020REBB | Sonel WAPRZ020REBB Meetsnoer met bananen plug 20m; rood | 52 | SN01 | 5907624000841
30315447 | WMGBMIC10 | WMGBMIC10 | Sonel WMGBMIC10 MIC-10 Isolatieweerstandmeter 50, 100, 250, 500, 1000 VDC | 562 | SN01 | 5907624020351
30321364 | WMGBMIC30 | WMGBMIC30 | Sonel WMGBMIC30 MIC-30 Isolatietester tussen 50 en 1000 VDC (stap 10V) | 874 | SN01 | 5907624020368
30321849 | WAAKU05 | WAAKU05 | Sonel WAAKU05 NiMH batterij 7,2V 3Ah | 104 | SN01 | 5907624000193
30338048 | WASONBLOGB1 | WASONBLOGB1 | Sonel WASONBLOGB1 Meetprobe met 4mm aansluiting; zwart | 15 | SN01 | 5907624000902
30338145 | WAKROBL30K03 | WAKROBL30K03 | Sonel WAKROBL30K03 K03 - Krokodillenklem zwart | 19 | SN01 | 5907624000353
30338242 | WAPRZ1X2BLBB | WAPRZ1X2BLBB | Sonel WAPRZ1X2BLBB Meetsnoer 4mm plug; 1,2m; zwart | 25 | SN01 | 5907624000490
30339309 | WAKROBL20K01 | WAKROBL20K01 | Sonel WAKROBL20K01 K01 - Krokodillenklem zwart | 19 | SN01 | 5907624000339
30339503 | WMGBMRP201 | WMGBMRP201 | Sonel WMGBMRP201 MRP-201 Aardlekschakelaartester, voor type AC, A en B RCD-s | 842 | SN02 | 5907624020931
30343480 | WAADAAC16 | WAADAAC16 | Sonel WAADAAC16 AC-16 Meetadapter 16A | 81 | SN01 | 5907624001671
30350852 | WAPRZ003DZBBU1I1 | WAPRZ003DZBBU1I1 | Sonel WAPRZ003DZBBU1I1 Meetsnoer Kelvin 3m U1,I1 - rood/blauw | 77 | SN01 | 5907624098701
30353762 | WMGBMPI530 | WMGBMPI530 | Sonel WMGBMPI530 MPI-530 Installatietester voor professionals | 2032 | SN02 | 5907624021433
30359291 | WAPRZ010YEBB | WAPRZ010YEBB | Sonel WAPRZ010YEBB Meetsnoer met bananen plug 10m; geel | 48 | SN01 | 5907624000865
30366081 | WACEGF3AOKR | WACEGF3AOKR | Sonel WACEGF3AOKR F3 Flex stroomtang 3000A AC 12cm | 187 | SN03 | 5907624024618
30366857 | WMGBMIC5010 | WMGBMIC5010 | Sonel WMGBMIC5010 MIC-5010 Isolatietester op 250, 500, 1000, 2500, 5000 VDC | 2196 | SN02 | 5907624021495
30368797 | WAPRZ2X2BLBB | WAPRZ2X2BLBB | Sonel WAPRZ2X2BLBB Meetsnoer met bananen plug 2,2m; zwart | 29 | SN01 | 5907624000605
30390428 | WAADAAGT32C | WAADAAGT32C | Sonel WAADAAGT32C AGT-32C Drie fase adapter 32A - 4 polig | 121 | SN01 | 5907624001527
30391883 | WMGBPAT806 | WMGBPAT806 | PAT-806 Draagbare apparatentester inclusief lasnorm | 2332 | SN03 | 5907624099432
30397897 | WMGBPQM700 | WMGBPQM700 | Sonel WMGBPQM700 PQM-700 Power Quality Analyser zonder stroomtangen | 1438 | SN03 | 5907624021587
30398673 | WMGBMZC306 | WMGBMZC306 | Sonel WMGBMZC306 MZC-306 Impedantietester tot 750V, teststroom 30A, inclusief software | 2403 | SN03 | 5907624021273
30398867 | WMGBMIC5005 | WMGBMIC5005 | Sonel WMGBMIC5005 MIC-5005 Isolatietester tussen 50 en 1K VDC (10V), 1K en 5K VDC (25V) | 1840 | SN02 | 5907624021549
30399837 | WMGBMRU21 | WMGBMRU21 | Sonel WMGBMRU21 MRU-21 Aardverspreidingsweerstandmeter met 2 en 3 polige meetmethode | 700 | SN02 | 5907624020139
30400031 | WMGBLKO1000 | WMGBLKO1000 | LKO -1000 Onvanger tbv grondkabel en leidingzoeker | 1728 | SN01 | 5907624099357
30400128 | WMGBLKN1000 | WMGBLKN1000 | LKN-1000 Zender tbv grondkabel en leidingzoeker | 1260 | SN01 | 5907624023499
30400904 | WMGBCMP2000 | WMGBCMP2000 | Sonel WMGBCMP2000 CMP-2000 AC/DC Stroomtang 0-2000A met multimeter functies | 256 | SN01 | 5907624021280
30401001 | WMXXVT2 | WMGBVT2 | Sonel WMGBVT2 VT-2 Contactloze spanningzoeker 100-1000 Volt(50/60Hz) | 27 | SN01 | 5907624021174
30401486 | WMGBWME6 | WMGBWME6 | WME-6 Kit van MPI502, MIC2510 en CMP-400 | 1439 | SN02 | 5907624024120
30402359 | WAADALP1KPL | WAADALP1KPL | Sonel WAADALP1KPL LP-1 Externe licht sensor tbv MPI530 | 264 | SN01 | 5907624098695
30402456 | WAPRZ010REBB5K | WAPRZ010REBB5K | Sonel WAPRZ010REBB5K Meetsnoer met banaan stekker, 10m, 5kV, rood | 69 | SN01 | 5907624001626
30402553 | WAPRZ010BUBB5K | WAPRZ010BUBB5K | Sonel WAPRZ010BUBB5K Meetsnoer met banaan stekker, 10m, 5kV, blauw | 69 | SN01 | 5907624001589
30402650 | WAPRZ010BLBBE5K | WAPRZ010BLBBE5K | Sonel WAPRZ010BLBBE5K afgeschermd meetsnoer met banaan stekker, 10m, 5kV, zwart | 83 | SN01 | 5907624001596
30402747 | WAPRZLAD230 | WAPRZLAD230 | Sonel WAPRZLAD230 kabel voor batterij lader | 12 | SN01 | 5907624000643
30402844 | WAPRZ002DZBB | WAPRZ002DZBB | Sonel WAPRZ002DZBB meetsnoer met banaan stekker 2m; dubbeldraads | 56 | SN01 | 5907624098046
30402941 | WAPRZ030REBBSZ | WAPRZ030REBBSZ | Sonel WAPRZ030REBBSZ meetsnoer op haspel met banaan aansluiting; 30m; rood | 83 | SN01 | 5907624001367
30403038 | WAPRZUSB | WAPRZUSB | Sonel WAPRZUSB USB kabel t.b.v. van Sonel meters | 15 | SN01 | 5907624001176
30403135 | WAPRZ050YEBBSZE | WAPRZ050YEBBSZE | Sonel WAPRZ050YEBBSZE Afgeschermd meetsnoer op haspel met banaan aansluiting; 50m; zwart | 254 | SN01 | 5907624001374
30403232 | WASONBLOGB2 | WASONBLOGB2 | Sonel WASONBLOGB2 meetprobe 5KV met 4mm aansluiting; zwart | 15 | SN01 | 5907624001398
30403329 | WASONREOGB2 | WASONREOGB2 | Sonel WASONREOGB2 meetprobe 5KV met 4mm aansluiting; rood | 15 | SN01 | 5907624001404
30403523 | WAPRZ005YEBB | WAPRZ005YEBB | Sonel WAPRZ005YEBB Meetsnoer met bananen plug 5m; geel | 40 | SN01 | 5907624000889
30403620 | WAADAAISO25 | WAADAAISO25 | Sonel WAADAAISO25 AutoISO-2500 Adapter | 433 | SN01 | 5907624001411
30403717 | WAADAAISO10C | WAADAAISO10C | Sonel WAADAAISO10C AutoISO-1000C adapter t.b.v. MPI-520, MPI-525 en MPI-530. | 341 | SN01 | 5907624001138
30403911 | WAPRZ015BUBBSZ | WAPRZ015BUBBSZ | Sonel WAPRZ015BUBBSZ Meetsnoer op haspel met banaan stekker; 15m; blauw | 56 | SN01 | 5907624001343
30404008 | WAPRZ020REBBSZ | WAPRZ020REBBSZ | Sonel WAPRZ020REBBSZ Meetsnoer op haspel met banaan stekker; 20m; rood | 83 | SN01 | 5907624001350
30404105 | WAPRZ2X2BUBB | WAPRZ2X2BUBB | Sonel WAPRZ2X2BUBB Meetsnoer met banaan stekker 2,2m blauw | 29 | SN01 | 5907624001473
30404202 | WAPRZ2X2YEBB | WAPRZ2X2YEBB | Sonel WAPRZ2X2YEBB Meetsnoer met banaanstekker 2,2m; geel | 29 | SN01 | 5907624001466
30404493 | WAPOZANT10GPS | WAPOZANT10GPS | Sonel WAPOZANT10GPS GPS antenne tbv PQM702/703 | 291 | SN01 | 5907624098794
30404590 | WAADAMKZ | WAADAMKZ | Sonel WAADAMKZ Bluetooth toetsenbord met hoes tbv MPI530 | 106 | SN01 | 5907624098725
30404687 | WAADAAS1PL | WAADAAS1PL | Sonel WAADAAS1PL Voedings adapter tbv LKZ1000 | 328 | SN01 | 5907624098619
30404784 | WAPRZPN80 | WAPRZPN80 | Sonel WAPRZPN80 Signaal kabel op haspel 80 meter tbv LKZ1000 | 1990 | SN01 | 5907624098633
30404881 | WASONNAD1 | WASONNAD1 | Sonel WASONNAD1 NAD-1 Transmissie probe (8kHz, 33kHz) tbv LKZ1000 | 688 | SN01 | 5907624098589
30404978 | WACEGN2XLR | WACEGN2XLR | Sonel WACEGN2XLR Transmissie klem tbv LKZ1000 | 655 | SN01 | 5907624098572
30405075 | WASONG15 | WASONG15 | Sonel WASONG15 Aard contactprobe tbv LKZ1000 | 73 | SN01 | 5907624023871
30405172 | WAPRZLKZ1000 | WAPRZLKZ1000 | Sonel WAPRZLKZ1000 Meetsnoerset met krokodillenbek tbv LKZ1000 | 133 | SN01 | 5907624025578
30405269 | WAFUTL6 | WAFUTL6 | Sonel WAFUTL6 L6 - Draagtas tbv LKZ1000 | 235 | SN01 | 5907624023833
30405366 | WASONT1 | WASONT1 | Sonel WASONT1 Temperatuur probe tbv MIC2510 | 69 | SN01 | 5907624098480
30405463 | WAAKU10 | WAAKU10 | Sonel WAAKU10 NiMH 9.6V oplaadbare batterij tbv 2510 | 166 | SN01 | 5907624025547
30405560 | WAPRZ005BLBBE5K | WAPRZ005BLBBE5K | Sonel WAPRZ005BLBBE5K Afgeschermd meetsnoer met banaanstekker, 5m, 5kV, zwart | 64 | SN01 | 5907624001619
30405657 | WAPRZ1X2DZBB1 | WAPRZ1X2DZBB1 | Sonel WAPRZ1X2DZBB1 Meetsnoer 1,2m dubbeldraads (10/25A) tbv MZC310S | 69 | SN01 | 5907624098640
30405754 | WAADAD1 | WAADAD1 | Sonel WAADAD1 USB printer tbv PAT800/805 | 416 | SN01 | 5907624098459
30405851 | WAADACK1 | WAADACK1 | Sonel WAADACK1 USB barcode scanner tbv PAT800/805 | 322 | SN01 | 5907624098442
30405948 | WAADAPAT32PR | WAADAPAT32PR | Sonel WAADAPAT32PR Driefase verloop adapter 32A, 5 polig omschakelbaar tbv PAT-tester | 216 | SN01 | 5907624098176
30406045 | WAADAPAT16PR | WAADAPAT16PR | Sonel WAADAPAT16PR Driefase verloopadapter 16A, 5 polig omschakelbaar tbv PAT-tester | 193 | SN01 | 5907624098183
30406142 | WAADAPATIEC2 | WAADAPATIEC2 | Sonel WAADAPATIEC2 Shuko / IEC adapter voor verlengsnoer test | 33 | SN01 | 5907624098206
30406239 | WAADAPATIEC1 | WAADAPATIEC1 | Sonel WAADAPATIEC1 Verloop adapter van IEC C6 naar C13 tbv PAT-testers | 19 | SN01 | 5907624098190
30406433 | WAPRZPN50 | WAPRZPN50 | Sonel WAPRZPN50 Signaal kabel op haspel 50 meter tbv LKZ1000 | 1926 | SN01 | 5907624098756
30406530 | WAPRZPN30 | WAPRZPN30 | Sonel WAPRZPN30 Signaal kabel op haspel 30 meter tbv LKZ1000 | 2005 | SN01 | 5907624025585
30406627 | WAPRZ005BUBB5K | WAPRZ005BUBB5K | Sonel WAPRZ005BUBB5K Meetsnoer met banaanstekker, 5m, 5kV, blauw | 46 | SN01 | 5907624001565
30406724 | WAPRZ005REBB5K | WAPRZ005REBB5K | Sonel WAPRZ005REBB5K Meetsnoer met banaanstekker, 5m, 5kV, rood | 46 | SN01 | 5907624001572
30406821 | WAPRZ020BLBBE10K | WAPRZ020BLBBE10K | Sonel WAPRZ020BLBBE10K Afgeschermd meetsnoer 10KV met banaan stekker, 20m, zwart | 591 | SN01 | 5907624025554
30406918 | WAPRZ020REBB10K | WAPRZ020REBB10K | Sonel WAPRZ020REBB10K Meetsnoer 10KV met banaan stekker, 20m, rood | 395 | SN01 | 5907624098886
30407015 | WAPRZ010BLBBE10K | WAPRZ010BLBBE10K | Sonel WAPRZ010BLBBE10K Afgeschermd meetsnoer met banaan stekker, 10m, 10KV, zwart | 298 | SN01 | 5907624098879
30407112 | WAPRZ010REBB10K | WAPRZ010REBB10K | Sonel WAPRZ010REBB10K Meetsnoer 10KV met banaan stekker, 10m, rood | 216 | SN01 | 5907624098909
30407209 | WAPRZ005BLBBE10K | WAPRZ005BLBBE10K | Sonel WAPRZ005BLBBE10K Afgeschermd meetsnoer 10KV met banaan stekker, 5m, zwart | 202 | SN01 | 5907624098824
30407306 | WAPRZ005REBB10K | WAPRZ005REBB10K | Sonel WAPRZ005REBB10K Meetsnoer 10KV met banaan stekker, 5m, rood | 156 | SN01 | 5907624098831
30407403 | WAPRZ003BLBBE10K | WAPRZ003BLBBE10K | Sonel WAPRZ003BLBBE10K Afgeschermd meetsnoer 10KV met banaan stekker, 3m, zwart | 160 | SN01 | 5907624098961
30407500 | WAPRZ003REBB10K | WAPRZ003REBB10K | Sonel WAPRZ003REBB10K Meetsnoer 10KV met banaan stekker, 3m, rood | 129 | SN01 | 5907624098954
30407597 | WAPRZ1X8BLBBE10K | WAPRZ1X8BLBBE10K | Sonel WAPRZ1X8BLBBE10K Afgeschermd meetsnoer 10KV met banaan stekker, 1,8m, zwart | 135 | SN01 | 5907624023161
30407694 | WAPRZ1X8REBB10K | WAPRZ1X8REBB10K | Sonel WAPRZ1X8REBB10K Meetsnoer 10KV met banaan stekker, 1,8m, rood | 110 | SN01 | 5907624099463
30407985 | WACEGC6OKR | WACEGC6OKR | Sonel WACEGC6OKR C6 Stroomtang 10A AC | 372 | SN03 | 5907624001442
30408276 | WAAKU04 | WAAKU04 | Sonel WAAKU04 NiMH batterij 9,6V 2Ah | 77 | SN01 | 5907624000186
30408373 | WAAKU08 | WAAKU08 | Sonel WAAKU08 NiMH batterij 4,8V 3Ah | 137 | SN01 | 5907624001312
30410313 | WAADAUSBRS232 | WAADAUSBRS232 | Sonel WAADAUSBRS232 USB/RS232 adapter tbv MIC-5000 | 60 | SN01 | 5907624000872
30410410 | WAADATWR1J | WAADATWR1J | Sonel WAADATWR1J RCD test adapter tbv MPI | 283 | SN01 | 5907624000117
30410507 | WAADAWS02 | WAADAWS02 | Sonel WAADAWS02 Testsnoer UNI-Shuko tbv MPI-508 | 50 | SN01 | 5907624000148
30410992 | WMGBMIC10K1 | WMGBMIC10K1 | Sonel WMGBMIC10K1 MIC-10k1 Isolatietester 250, 500, 1000, 2.5k, 5k, 10k VDC | 3614 | SN03 | 5907624099623
30411380 | WAADAWS03 | WAADAWS03 | Sonel WAADAWS03 UNI-SHUKO (WS-03) Adapter met startknop | 89 | SN01 | 5907624001213
30411477 | WAADAWS04 | WAADAWS04 | Sonel WAADAWS04 UNI-SHUKO (WS-04) Adapter | 87 | SN01 | 5907624001206
30411574 | WAADAWS05 | WAADAWS05 | Sonel WAADAWS05 UNI-SHUKO (WS-05) Adapter tbv MPI-502 | 81 | SN01 | 5907624098213
30411671 | WAFUTL1 | WAFUTL1 | Sonel WAFUTL1 L1 - Draagtas | 81 | SN01 | 5907624000247
30411768 | WAFUTL4 | WAFUTL4 | Sonel WAFUTL4 L4 - Draagtas | 67 | SN01 | 5907624098312
30411865 | WAFUTM1 | WAFUTM1 | M1 - Draagtas voor LKZ710 | 25 | SN01 | 5907624000278
30412059 | WAFUTM6 | WAFUTM6 | Sonel WAFUTM6 M6 - Draagtas | 54 | SN01 | 5907624098244
30412156 | WAWALXL1 | WAWALXL1 | Sonel WAWALXL1 Draagkoffer tbv PQM | 510 | SN01 | 5907624098466
30412253 | WAWALL2 | WAWALL2 | Sonel WAWALL2 Draagkoffer tbv stroomtangen PQM-Serie | 283 | SN01 | 5907624098275
30412350 | WAWALXL3 | WAWALXL3 | Sonel WAWALXL3 Draagkoffer XL3 tbv MRU-200 | 451 | SN01 | 5907624098930
30412544 | WAAKU09 | WAAKU09 | Sonel WAAKU09 Oplaadbare batterij tbv PQM-701 | 135 | SN01 | 5907624098237
30412641 | WMPLLKN710P | WMPLLKN710P | Sonel WMPLLKN710P LKN-710P Zender | 329 | SN01 | 5907624015371
30412738 | WAPOZSZE1 | WAPOZSZE1 | Sonel WAPOZSZE1 Draagriem tbv Sonel meters | 16 | SN01 | 5907624000728
30412835 | WAPOZOPAKPL | WAPOZOPAKPL | Sonel WAPOZOPAKPL Spanband voor PQM-Serie | 24 | SN01 | 5907624098251
30412932 | WAPOZSZEKPL | WAPOZSZEKPL | Sonel WAPOZSZEKPL Draagriem Sonel | 16 | SN01 | 5907624098039
30413126 | WAZASZ7 | WAZASZ7 | Sonel WAZASZ7 Z7 - Netadapter | 58 | SN01 | 5907624001220
30413223 | WAZASZ6 | WAZASZ6 | Sonel WAZASZ6 Batterij oplader voor de MMR6XX | 262 | SN01 | 5907624001381
30413417 | WAADAUSBOR1 | WAADAUSBOR1 | Sonel WAADAUSBOR1 Draadloos USB interface voor Sonel meters | 87 | SN01 | 5907624001329
30413805 | WAFUTM7 | WAFUTM7 | Sonel WAFUTM7 M7 - Draagtas | 287 | SN01 | 5907624098343
30414096 | WAPRZUSBMNIB5 | WAPRZUSBMNIB5 | Sonel WAPRZUSBMNIB5 USB Kabel tbv KT-1XX serie | 50 | SN01 | 5907624098473
30414193 | WAWALL3 | WAWALL3 | Sonel WAWALL3 Transportkoffer tbv KT-1XX serie | 851 | SN01 | 5907624098374
30414387 | WAZASZ8 | WAZASZ8 | Sonel WAZASZ8 Voedings adapter tbv KT1XX serie | 187 | SN01 | 5907624098381
30414484 | WAADAUSBMEM | WAADAUSBMEM | Sonel WAADAUSBMEM USB kaartlezer tbv KT1XX serie | 96 | SN01 | 5907624098398
30416230 | WAADAUMAGKPL | WAADAUMAGKPL | Sonel WAADAUMAGKPL Magnetische volt adapter ø 6,5mm (4 stuks) | 106 | SN01 | 5907624099173
30420110 | WAADAAGT16C | WAADAAGT16C | Sonel WAADAAGT16C AGT-16C Drie fase adapter 16A - 4 polig | 106 | SN01 | 5907624001503
30420207 | WAADAAGT16T | WAADAAGT16T | Sonel WAADAAGT16T AGT-16T Industie adapter 16A - 3 polig | 106 | SN01 | 5907624001510
30444651 | WAADAPAT16P | WAADAPAT16P | Sonel WAADAPAT16P Driefase verloopadapter 16A, 5 polig niet omschakelbaar tbv PAT-tester | 58 | SN01 | 5907624098152
30444748 | WAADAPAT32P | WAADAPAT32P | Sonel WAADAPAT32P Driefase verloopadapter 32A, 5 polig niet omschakelbaar tbv PAT-tester | 64 | SN01 | 5907624098145
30454642 | WMGBMIC5050 | WMGBMIC5050 | Sonel WMGBMIC5050 MIC-5050 Isolatietester op 250, 500, 1000, 2500, 5000 VDC | 2626 | SN02 | 5907624099852
30455418 | WAADACK2D | WAADACK2D | Sonel WAADACK2D Barcode/QR scanner for PAT-8xx/8x - USB 2D | 466 | SN01 | 5907624023215
30455515 | WAADAD2 | WAADAD2 | Sonel WAADAD2 Draagbare USB stickerprinter voor PAT-810/815/820 | 969 | SN01 | 5907624023376
30461044 | WASONPRS1GB | WASONPRS1GB | Sonel WASONPRS1GB Driehoeksonde voor meten van isolatie weerstand van vloeren en wanden | 125 | SN01 | 5907624023277
30463469 | WMGBLXP2 | WMGBLXP2 | Sonel WMGBLXP2 LXP-2A Digitale LUX-meter, datalogging 16000, resolutie 0,1Lx | 376 | SN02 | 5907624099944
30463566 | WMGBLXP10B | WMGBLXP10B | Sonel WMGBLXP10B LXP-10B Digitale LUX-meter, datalogging 16000, resolutie 0,01Lx | 680 | SN02 | 5907624099784
30466379 | WMGBLXP10A | WMGBLXP10A | Sonel WMGBLXP10A LXP-10A Digitale LUX-meter, datalogging 16000, resolutie 0,001Lx | 1035 | SN02 | 5907624099791
30470162 | WASONSP2M | WASONSP2M | Sonel WASONSP2M Uitvouwbare meetprobe, lengte 2 meter | 166 | SN01 | 5907624098800
30470259 | WAADAAGT32T | WAADAAGT32T | Sonel WAADAAGT32T AGT-32T Industie adapter 32A - 3 polig | 121 | SN01 | 5907624001534
30470938 | WANAKD2 | WANAKD2 | Sonel WANAKD2 Stickerrol voor printer WAADAD2 | 56 | SN01 | 5907624023352
30471035 | WANAKD2BAR | WANAKD2BAR | Sonel WANAKD2BAR Printer ribbon voor printer WAADAD2 rol á 100 meter | 21 | SN01 | 5907624023369
30478213 | WAADAM4M6 | WAADAM4M6 | Sonel WAADAM4M6 M4/M6 Volt adapter (5 stuks) | 183 | SN01 | 5907624098992
30479571 | WMGBLKZ2000 | WMGBLKZ2000 | Sonel WMGBLKZ2000 LKZ-2000 Grondkabel en leidingzoeker | 10920 | SN02 | 5907624023949
30479668 | WMGBMIC2501 | WMGBMIC2501 | Sonel WMGBMIC2501 MIC-2501 Isolatietester tussen 100 en 2500 VDC (stap 100V) | 710 | SN03 | 5907624023659
30480929 | WAPRZ1X5DZBB | WAPRZ1X5DZBB | Sonel WAPRZ1X5DZBB Kelvin meetsnoer 4mm plug; 1,5m; rood / blauw tbv PAT810/815/820 | 121 | SN01 | 5907624023666
30487816 | WMGBMRU30 | WMGBMRU30 | Sonel WMGBMRU30 MRU-30 Aardverspreidingsweerstandmeter met alle meetmethodes | 1000 | SN02 | 5907624024090
30492375 | WAAKU11 | WAAKU11 | Sonel WAAKU11 Batterij pak tbv LKZ-2000 | 976 | SN02 | 5907624023826
30511290 | WMGBLKZ720 | WMGBLKZ720 | Sonel WMGBLKZ720 LKZ-720 Kabel- en groepenzoeker inclusief non-contact probe | 1143 | SN01 | 5907624025066
30511387 | WMGBMMR650 | WMGBMMR650 | Sonel WMGBMMR650 MMR-650 Micro-ohmmeter, resolutie 0,1µOhm, inclusief USB Adaptor | 4342 | SN02 | 5907624025042
30511484 | WMGBPQM707 | WMGBPQM707 | Sonel WMGBPQM707 PQM-707 Power Quality Analyzer met display met 4 stroomslangen | 3110 | SN03 | 5907624025059
30512260 | WASONDOT | WASONDOT | Sonel WASONDOT Contact probe tbv LKZ720 | 35 | SN01 | 5907624024700
30512357 | WASONBDOT | WASONBDOT | Sonel WASONBDOT Non-Contact probe tbv LKZ720 | 50 | SN01 | 5907624024687
30514103 | WASONCEGC8 | WASONCEGC8 | Sonel WASONCEGC8 Stroomtang C-8 tbv LKZ-720 | 291 | SN01 | 5907624024694
30519050 | WAPRZ003DZBBU2I2 | WAPRZ003DZBBU2I2 | Sonel WAPRZ003DZBBU2I2 Meetsnoer Kelvin 3m U2,I2 - rood/blauw | 77 | SN01 | 5907624098718
30525161 | WMGBPAT10 | WMGBPAT10 | Sonel WMGBPAT10 PAT-10 Draagbare apparaten tester, basissoftware, tas, meetsnoeren | 1347 | SN01 | 5907624025998
30527101 | WMGBPAT2 | WMGBPAT2 | Sonel WMGBPAT2 PAT-2 Draagbare apparaten tester, basissoftware, tas, meetsnoeren | 899 | SN01 | 5907624026131
30527198 | WMGBPAT2E | WMGBPAT2E | Sonel WMGBPAT2E PAT-2E Draagbare apparaten tester, basissoftware, tas, meetsnoeren | 1035 | SN01 | 5907624026117
30528459 | WMGBMIC5001 | WMGBMIC5001 | Sonel WMGBMIC5001 MIC-5001 Digitale Isolatietester op 50 - 500VDC en 500 - 5000VDC | 1099 | SN02 | 5907624025011
30529041 | WACEGC5AOKR | WACEGC5AOKR | Sonel WACEGC5AOKR C5 Stroomtang 1000A AC en 1400A DC tbv PQM70x, auto herkenning | 373 | SN03 | 5907624024649
30529332 | WAADAD3 | WAADAD3 | Sonel WAADAD3 Draagbare WiFi stickerprinter voor PAT serie | 420 | SN01 | 5907624025592
30535249 | WAADAAZ2 | WAADAAZ2 | Sonel WAADAAZ2 Verloopstekker AC connector naar 4mm banaanaansluitng tbv PQM-serie | 60 | SN01 | 5907624025035
30535734 | WAADAPAT3FPE | WAADAPAT3FPE | Sonel WAADAPAT3FPE PAT-3F-PE Lekstroom (Ipe) adapter t.b.v. PAT-85 en 86 | 410 | SN01 | 5907624026704
30538935 | WAFUTL5 | WAFUTL5 | Sonel WAFUTL5 L5 - Draagtas | 81 | SN01 | 5907624098435
30548150 | WACEGF2AOKR | WACEGF2AOKR | Sonel WACEGF2AOKR F2 Flex stroomtang 3000A AC 25cm, auto herkenning | 335 | SN03 | 5907624024557
30548247 | WACEGF1AOKR | WACEGF1AOKR | Sonel WACEGF1AOKR F1 Flex stroomtang 3000A AC 38cm, auto herkenning | 464 | SN03 | 5907624024991
30558626 | WAFUTM12 | WAFUTM12 | Sonel WAFUTM12 M12 - Draagtas | 50 | SN01 | 5907624025776
30562797 | WMGBMMR6500 | WMGBMMR6500 | Sonel WMGBMMR6500 MMR-6500 Microohmmeter, resolutie 0,1µOhm, inclusief USB Adaptor | 5679 | SN02 | 5907624027206
30564931 | WAFUTL14 | WAFUTL14 | Sonel WAFUTL14 L14 - Draagtas | 46 | SN01 | 5907624027169
30566580 | WMGBMZC330 | WMGBMZC330 | Sonel WMGBMZC330 MZC-330S Impedantietester, teststroom 24/30/130/300A, incl. software | 3895 | SN03 | 5907624027862
30578899 | WANAKD3 | WANAKD3 | Sonel WANAKD3 Stickerrol voor printer WAADAD3 | 65 | SN01 | 5907624025813
30581130 | WAAKU15 | WAAKU15 | Sonel WAAKU15 Batterij pak tbv PQM-707 | 145 | SN02 | 5907624025172
30584040 | WMGBMMR640 | WMGBMMR640 | Sonel WMGBMMR640 MMR-640 Micro-ohmmeter, resolutie 0,1µOhm, inclusief USB Adaptor | 2900 | SN02 | 5907624028708
30585301 | WMGBLKZ1500 | WMGBLKZ1500 | Sonel WMGBLKZ1500 LKZ-1500 Grondkabel en leidingzoeker | 5356 | SN02 | 5907624026346
30585495 | WMGBMIC15K1 | WMGBMIC15K1 | Sonel WMGBMIC15K1 MIC-15k1 Isolatietester 250, 500, 1000, 2.5k, 5k, 10k , 15k VDC | 4938 | SN03 | 5907624028784
30587532 | WAADAPATIPE | WAADAPATIPE | Sonel WAADAPATIPE Adapter PAT IPE for leak current weldnig machines | 376 | SN01 | 5907624098978
30590636 | WAFUTL11 | WAFUTL11 | Sonel WAFUTL11 L11 - Draagtas | 69 | SN01 | 5907624026148
30600336 | WAPROSONPAT3EN | WAPROSONPAT3EN | Sonel WAPROSONPAT3EN PAT Analysis software | 421 | SN02 | 5907624027503
30604798 | WAADAPAT32PRIEC | WAADAPAT32PRIEC | Sonel WAADAPAT32PRIEC Driefase verloop adapter 32A met IEC, 5 polig omschakelbaar tbv PAT | 216 | SN01 | 5907624030480
30614304 | WAWALXL12 | WAWALXL12 | Sonel WAWALXL12 Draagkoffer tbv Sonel MPI-540/PQM-707 | 464 | SN01 | 5907624031043
30615856 | WMGBMMR6700 | WMGBMMR6700 | Sonel WMGBMMR6700 MMR-6700 Microohmmeter, resolutie 0,1µOhm, inclusief USB Adaptor | 6869 | SN02 | 5907624027190
30610521 | WMGBMPI540PV | WMGBMPI540PV | Sonel WMGBMPI540PV MPI-540 installatietester voor professionals met PV functie | 4103 | SN02 | 5907624002463
30576571 | WMGBMZC320 | WMGBMZC320 | Sonel WMGBMZC320 MZC-320S Impedantietester, teststroom 24/30/130/300A, incl. software | 2782 | SN03 | 5907624027466
30566289 | WMGBMPI540 | WMGBMPI540 | Sonel WMGBMPI540 MPI-540 Installatietester voor professionals | 3063 | SN02 | 5907624028005
30566483 | WAPRZ1X8BUBB10K | WAPRZ1X8BUBB10K | Sonel WAPRZ1X8BUBB10K Meetsnoer 10KV met banaan stekker, 1,8m, blauw | 110 | SN01 | 5907624023864
30622064 | WAADAGT750 | WAADAGT750 | Sonel WAADAGT750 Adapter – GPS GT 750 | 130 | SN01 | 5907624029231
30413320 | WAADAKEY1 | WAADAKEY1 | Sonel WAADAKEY1 Licentie uitbreiding tbv Sonel PE | 275 | SN01 | 5907624099128
30618281 | WAADAPAT16F1 | WAADAPAT16F1 | Sonel WAADAPAT16F1 Cable - adapter Shuko / IEC (for testing extensions) | 58 | SN01 | 5907624098169
30620221 | WAADAPAT16PRIEC | WAADAPAT16PRIEC | Sonel WAADAPAT16PRIEC Driefase verloop adapter 16A met IEC, 5 polig omschakelbaar tbv PAT | 193 | SN01 | 5907624030473
30412447 | WAPOJ1 | WAPOJ1 | Sonel WAPOJ1 Batterijklep tbv MPI-5XX en MRU2XX | 23 | SN01 | 5907624001336
30519147 | WAPOJ2 | WAPOJ2 | Sonel WAPOJ2 Batterij compartiment t.b.v. MPI-505 | 23 | SN01 | 5907624024380
30588308 | WAPOZB15PAT | WAPOZB15PAT | Sonel WAPOZB15PAT Zekering 0314 015.VXP 15 A - 250VAC - 6.3x32 mm Littlefuse 2 stuks | 11 | SN01 | 5907624098565
30589084 | WAPOZB16PAT | WAPOZB16PAT | Sonel WAPOZB16PAT Zekering 16 A - 250VAC - 5x20 mm 2 stuks | 11 | SN01 | 5907624025806
30621967 | WAPOZUCH5 | WAPOZUCH5 | Sonel WAPOZUCH5 PQM magnetic holder (2 pcs set) | 69 | SN01 | 5907624026483
30620318 | WAPRZ003BUBB10K | WAPRZ003BUBB10K | Sonel WAPRZ003BUBB10K Meetsnoer "G" 10kV met banana plug, 3m, blauw | 129 | SN01 | 5907624098947
30564834 | WAPRZ1X2REBK | WAPRZ1X2REBK | Sonel WAPRZ1X2REBK Meetsnoer met krokodillenklem; 4mm plug; 1,2m; rood | 31 | SN01 | 5907624029354
30586465 | WAPRZ1X8ORKS | WAPRZ1X8ORKS | Sonel WAPRZ1X8ORKS Meetsnoer met SP-4 plug; 1,8m; oranje tbv PAT810/815/820 | 35 | SN01 | 5907624023239
30567259 | WAPRZZAS1 | WAPRZZAS1 | Sonel WAPRZZAS1 Voedingkabel met IEC C19 plug tbv PAT8xx serie | 25 | SN01 | 5907624098404
30613916 | WAPOZUCH8 | WAPOZUCH8 | Sonel WAPOZUCH8 Cover with a magnetic strap | 116 | SN01 | 5907624029095
30614013 | WASONCGB1KPL | WASONCGB1KPL | Sonel WASONCGB1KPL Flat test clip, set - 5 pcs. (grip - banana socket) | 121 | SN01 | 5907624029064
30603731 | WAZACKEL1 | WAZACKEL1 | Sonel WAZACKEL1 Kelvin vice with cables | 166 | SN01 | 5907624000759
30400419 | WMGBDBTHERMO | WMGBDBTHERMO | Sonel WMGBDBTHERMO Demopaneel Sonel DB-Thermo | 1318 | SN02 | 5907624029392
30614595 | WMGBMPI506 | WMGBMPI506 | Sonel WMGBMPI506 MPI-506 Installatietester zonder aardingstest | 1232 | SN02 | 5907624002753
30566386 | WMGBTDR420 | WMGBTDR420 | Sonel WMGBTDR420 TDR-420 Reflektometer | 1783 | SN01 | 5907624027459
40017214 | WAADAWS09 | WAADAWS09 | Sonel WAADAWS09 Adapter WS-09 | 210 | SN01 | 5907624030206
30628078 | WACEGN5 | WACEGN5 | Sonel WACEGN5 Transmitting clamps N-5 | 630 | SN01 | 5907624029057
40017290 | WAPOZANTREPEATER | WAPOZANTREPEATER | Sonel WAPOZANTREPEATER GSM signal repeater | 67 | SN01 | 5907624029835
30624974 | WAADAAISO50 | WAADAAISO50 | Sonel WAADAAISO50 Adapter AUTO-ISO-5000 | 1562 | SN01 | 5907624099401
30613431 | WMGBEVSE01 | WAADAEVSE01 | Sonel WAADAEVSE01 EVSE-01 Adapter for testing vehicle charging stations | 787 | SN02 | 5907624030992
30627593 | WAPRZ2X1DZIECB | WAPRZ2X1DZIECB | Sonel WAPRZ2X1DZIECB Kelvin meetsnoer met banaan stekker en IEC 2,2m blauw/rood | 108 | SN01 | 5907624023529
40026828 | WMGBCMP3000 | WMGBCMP3000 | Sonel WMGBCMP3000 CMP-3000 Clamp-on Meter | 460 | SN01 | 5907624030800
40027056 | WMGBLKN720 | WMGBLKN720 | Sonel WMGBLKN720 LKN-720 Zender tbv grondkabel en leidingzoeker | 892 | SN01 | 5907624000001
40026714 | WMGBPQM710BTW | WMGBPQM710BTW | Sonel WMGBPQM710BTW PQM-710 Power Quality Analyzer zonder stroomtangen en tablet | 5209 | SN03 | 5907624028081
40029431 | WMGBMPI536 | WMGBMPI536 | MPI-536 Multi-function Meter | 2729 | SN02 | 5907624004771
40029412 | WMGBPVM1020KIT | WMGBPVM1020KIT | PVM-1020 PV Installation meter - complete tester kit | 1933 | SN02 | 5907624017436
40029982 | WMGBIRM1 | WMGBIRM1 | Sonel IRM-1 Zonnestraling- en Temperatuur-meter | 423 | SN02 | 5907624017443
40030001 | WAFUTL13 | WAFUTL13 | Carrying case L13 | 121 | SN01
40030970 | WACEGC7AOKR | WACEGC7AOKR | Sonel C7A Stroomtang 100A AC | 408 | SN03 | 5907624024731
40030989 | WAKROBL32K09 | WAKROBL32K09 | K09 - Krokodillenklem zwart 11kV | 35 | SN01 | 5907624024724
40031426 | WMGBMPI535 | WMGBMPI535 | MPI-535 Multi-function meter of electrical system parameters | 2157 | SN02 | 5907624028630
40031730 | WMGBMPI540PVIRM1 | WMGBMPI540PVIRM1 | Installatietester voor professionals met PV functie en IRM-1 | 4455 | SN02 | 5907624007208
40031920 | WMGBPVM1020 | WMGBPVM1020 | PVM-1020 PV Installation meter | 1635 | SN02 | 5907624017429
40029678 | WAKROBU32K09 | WAKROBU32K09 | K09 - Krokodillenklem blauw 11kV | 35 | SN01 | 0590762402483
40032718 | WMGBPQM711BTW | WMGBPQM711BTW | PQM-711 Power Quality Analyzer zonder stroomtangen en tablet | 6964 | SN03 | 5907624029088
40032832 | WMGBCMP3KR | WMGBCMP3KR | CMP-3kR AC stroomslang 0-3000A met datalogger | 175 | SN01 | 5907624018631
40033136 | WMGBMIC2511 | WMGBMIC2511 | MIC-2511 Isolatietester tussen 50 en 2500 VDC (stap 10V) | 1335 | SN02 | 5907624006003
40033193 | WAADAAISO2511 | WAADAAISO2511 | AUTO-ISO-2511 Adapter | 441 | SN01 | 5907624006065
40027322 | WAPROREPORTSPLUS | WAPROREPORTSPLUS | Sonel Reports Plus software | 191 | SN02 | 5907624024403
40034219 | WMGBMRU11 | WMGBMRU11 | MRU-11 Aardweerstandsmeter | 832 | SN02 | 5907624030893
40035872 | WMGBMZC304F | WMGBMZC304F | Sonel WMGBMZC304F Short Circuit Loop Impedance Meter | 723 | SN02 | 5907624043510
40035891 | WMGBCMP1015PV | WMGBCMP1015PV | Sonel WMGBCMP1015PV professional clamp meter for PV installations | 408 | SN01 | 5907624005037
40035910 | WAADAAHV3 | WAADAAHV3 | Sonel WAADAAHV3 Voltage adapter | 337 | SN01 | 5907624010659
40038494 | WAADAMC4SKPL | WAADAMC4SKPL | Sonel WAADAMC4SKPL MC4-splitter voor power measurement in PV installaties (2 stuks) | 46 | SN01 | 5907624017498
40038703 | WMGBCMP402 | CMP-402 | Sonel CMP-402 AC stroomtang 0-400A met multimeter functies | 135 | SN01 | 5907624014787
40038722 | WMGBCMP403 | WMGBCMP403 | Sonel CMP-403 AC/DC Digitale stroomtang 0-400A met multimeter functies | 200 | SN01 | 5907624014800
40038741 | WMGBCMP1010 | WMGBCMP1010 | Sonel CMP-1010 AC/DC Digitale stroomtang 0-1000A met multimeter functies | 250 | SN01 | 5907624014817
30417103 | WAFUTS3 | WAFUTS3 | Sonel WAFUTS3 S3 Draagtas voor zender LKN-710P | 35 | SN01 | 5907624024328
40041325 | WMGBBT120 | WMGBBT120 | Sonel WMGBBT120 BT-120 batterij tester | 4030 | SN02 | 5907624014992
40041344 | WMGBLKD2500 | WMGBLKD2500 | Sonel WMGBLKD2500 LKD-2500 detector | 1432 | SN02 | 5907624014831
40041363 | WMGBLKZ2500LITE | WMGBLKZ2500LITE | Sonel WMGBLKZ2500LITE LKZ-2500 Lite Kabel- en ondergrondse infrastructuurzoeker | 2335 | SN02 | 5907624016460
40041382 | WMGBLKZ2500START | WMGBLKZ2500START | Sonel WMGBLKZ2500START LKZ-2500 Start kabel- en ondergrondse infrastructuurzoeker | 2522 | SN02 | 5907624015920
40041401 | WMGBLKZ2500 | WMGBLKZ2500 | Sonel WMGBLKZ2500 LKZ-2500 Kabel- en ondergrondse infrastructuurzoeker | 2802 | SN02 | 5907624014862
40027151 | WAKRORE32K09 | WAKRORE32K09 | WAKRORE32K09 K09 krokodillenklem rood | 35 | SN01 | 5907624024809
30244731 | WAKRORE20K02 | WAKRORE20K02 | Sonel WAKRORE20K02 K02 Krokodillenklem rood | 19 | SN01 | 5907624000933
40042142 | WAADAAZ3 | WAADAAZ3 | Sonel WAADAAZ3 Z3 Verloopstekker naar 4mm banaan aansluiting t.b.v. PQM-serie | 100 | SN01 | 5907624006843
40042161 | WMGBPAT95 | WMGBPAT95 | Sonel WMGBPAT95 PAT-95 Draagbare apparaten tester, basissoftware, koffer, meetsnoeren | 2387 | SN02 | 5907624017948
40042180 | WMGBPAT95-KIT | WMGBPAT95-KIT | Sonel WMGBPAT95-KIT PAT-95 draagbare apparatentester, aktie kit: software, koffer, meetsnoeren | 2387 | SN02 | 8719324524469
40042199 | WMGBAPAT96 | WMGBAPAT96 | Sonel WMGBPAT96 PAT-96 draagbare apparatentester inclusief lasnorm | 2792 | SN02 | 5907624017955
40042389 | WACEGC4AOKR | WACEGC4AOKR | Sonel C4A stroomtang 1000A AC | 728 | SN01 | 5907624024663
40042408 | WACEGC6AOKR | WACEGC6AOKR | C6A stroomtang 10A AC | 495 | SN01 | 5907624024656
40042693 | WAADAMC4 | WAADAMC4 | Sonel WAADAMC4 MC4-banana sockets adapter (set of 2 pcs.) | 54 | SN01 | 5907624002234
40042997 | WMGBTKF12L | WMGBTKF12L | Sonel WMGBTKF12L TKF-12 draaiveldmeter, bereik van 35V - 690VAC | 181 | SN01 | 5907624003569
40044061 | WMGBMPI520F | WMGBMPI520F | MPI-502F Compacte installatietester | 910 | SN02 | 5907624043480
40044118 | WMGBPVM1530 | WMGBPVM1530 | Sonel WMGBPVM1530 PVM-1530 PV installatietester | 8197 | SN02 | 5907624012981
40044137 | WMGBPVM1530PRO | WMGBPVM1530PRO | Sonel WMGBPVM1530PRO PVM-1530 PRO PV installatietester KIT | 9109 | SN02 | 5907624022133
40044156 | WMGBPQM75050AC1R1CT5 | WMGBPQM75050AC1R1CT5 | Sonel WMGBPQM75050AC1R1CT5 PQM-750 Fixed Power Quality Analyzer | 4160 | SN03 | 5907624019591
40045144 | WMGBMRU12 | WMGBMRU12 | Sonel WMGBMRU12 MRU-12 Aardweerstandsmeter | 837 | SN02 | 5907624021662

## Bijlage
BIJLAGE
Alle in deze prijslijst vermelde bedragen zijn bruto excl. omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
Drukfouten zijn voorbehouden.
Voor bepaalde artikelen gelden afwijkende kortingen t.o.v. de productgroep (code) waartoe deze
behoren. Neem voor de zekerheid contact op met de afdeling verkoop.
Havé-Digitap houdt zich het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
In offertes aangeboden prijzen blijven geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn.
Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn
van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische
industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nummer 119/1998.
Een exemplaar van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.
Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
Met deze prijslijst komen alle eerder uitgegeven prijslijsten te vervallen.